## Mess-+Prüfprotokoll PV_neu
		Mess- und Prüfprotokoll Photovoltaik					Markierung für Dropdown-Feld
				Nr.					Seite					von

		Eigentümer der Installation Tel.Nr.					o.owner.phone					Verwaltung					Tel. Nr.
		Name 1			o.owner.firstName o.owner.lastName					Name 1
		Name 2					Name 2
		Strasse, Nr.			o.owner.street o.owner.streetNumber					Strasse, Nr.
		PLZ, Ort			o.owner.zip o.owner.city					PLZ, Ort

		Elektroinstallateur					Bew.- Nr. I -					Unabhängiges Kontrollorgan					Bew.-Nr. K -
		Name 1					Name 1
		Name 2					Name 2
		Strasse, Nr.					Strasse, Nr.
		PLZ, Ort					PLZ, Ort
		Tel Nr.					Tel. Nr.

		Ort der Installation					Gebäudeart
ESTI		Strasse, Nr.			o.building.street o.building.streetNumber					Objekt Nr.					Stockwerk / Lage
		PLZ, Ort			o.building.zip o.building.city
				Inst.-Anzeige Nr. / vom:
		Netzbetreiber				o.powerCompany.name					Planvorlage Nr. / vom:
				Beglaubigung Nr. / vom:

Ein Exemplar dieses Dokuments ist so rasch als möglich der Netzbetreiberin zu senden.
		Durchgeführte Kontrollen					Kontrollperiode					Kontrollumfang / Ausgeführte Installation

		Datum SK:				o._todayIso					Datum AK / PK:

		Prüfergebnis Kategorie 1 (Ziffer 6 der SNEN 62446-1)
		Die Funktionsprüfungen und Messungen der Kategorie 1 sind bei jeder PVA zwingend vorzunehmen (s. MP PV Seite 3).

		Prüfergebnis Kategorie 2 (Ziffer 7 der SNEN 62446-1)
		Zusätzliche Funktionsprüfungen und Messungen der Kategorie 2 (folgender Abschnitt) sind fakultativ und mit dem Eigentümer zu vereinbaren.
		Prüfergebnis Ergänzungen Kategorie 1					Prüfergebnis zusätzliche Kategorien

		Kontrollberechtigter					Unterschriftsberechtigter
		Datum					o._todayIso					Datum					o._todayIso

		Unterschrift					Unterschrift

		Vorname, Name					Vorname, Name

Ein Exemplar dieses Dokuments ist so rasch als möglich der Netzbetreiberin zu senden.		Angaben zum installierten System
		Projekt
		Nennleistung des Systems (bei STC)					0.00				kW DC					0.00				kVA AC
		Anlagenbeschrieb
		Ausrichtung					°		Neigung					°		Anlagentyp
		Kurzbeschrieb

		Datum Inbetriebnahme					o.progress.launch					Montagezeitraum					von					bis
		Angaben PV-Module
		Typ Nr.		Hersteller					Modultyp					Pmpp [W]			Umpp [V]			Impp [A]			Uoc [V]			Isc [A]			Irück [A]			Anzahl [St.]

		Gesamttotal					0					0

		Angaben Wechselrichter / Leistungsoptimierer
		Typ Nr.			Hersteller					Modell					(freies Feld)					PAC [kVA]			Galv. Trenn.			Hybrid			Anzahl [St.]
				Nein			Nein

		Gesamttotal					0					0

		Angaben zum PV-Array und PV-Strang
		Angaben zum PV-Array (siehe Hinweise zum Ausfüllen auf Seite 4)					Angaben zum Strang
		Strang Nr.			Modultyp Nr.					Anz. Module je Strang					Verschaltet auf WR Nr.					Teilarray Nr. (S/O/N/W)					Typ			Querschnitt
				4 mm2

		Angaben zum Blitz- und Überspannungskonzept
				Geforderte Blitzschutzklasse
				NIN Variante 1

Ein Exemplar dieses Dokuments ist so rasch als möglich der Netzbetreiberin zu senden.		Sichtprüfung des Systems (Ziffer 5.2)
		Besichtigung Gleichstromseite

				Querschnitt SPA für PVA					16		mm2 (mind. 10 mm2)
				Querschnitt Haupt-SPA					16		mm2

		Besichtigung Wechselstromseite

		Besichtigung Aufschriften und Kennzeichnung

			Warnhinweise gemäss NIN 7.12.5.1.4 vorhanden
			Informationen vor Ort vorhanden

		Erprobung des Systems (Ziffer 5.3)
		Verwendete Messgeräte nach SN EN 61557 (Fabrikat und Typ)					Prüfung durchgeführt nach

		Funktionsprüfung und Messungen Kategorie 1:					Datum					Zeit
		Umgebungsbedingungen / Wetter
		Einstrahlung					W/m2					Temperatur					°C
		Gleichstromseite					El. Durchgängigkeit geprüft					und/oder
		Maximale Generatorspannung unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen; Bestimmung mit Hilfe von
				/					1.15 bei H ≤ 800 müM

		Strang Nr.			Polarität geprüft			Verpolung GAK geprüft			UOC Gen. max / n x UOC x Tk			ISC STC / x 1.25			UOC / [V]			ISC / [A]			RISO / [MΩ]			Umpp / [V]			Impp / [A]			RPA / [Ω]

		Wechselstromseite
		WR Nr.		Zuordnung Stränge					Seriennummer					Eingestellter Gridcode					Prüfung Netzausfall			Einstellung cosphi			Bemerkungen
				CH 2017					cosphi = 1

		Messung AC-Anschluss
		Stromkreis / RCD			Ort / Anlagenteil / Schaltg. Kombination					Leitung / Kabel					Überstrom- / Schutzeinrichtg				Messungen / (gemessener Wert)					Fehlerstromschutz- / einrichtung RCD
		Nr.			Bezeichnung					Art / Typ			Leiteranzahl / / Quers. [mm2]			Art / Charakt.		IN / [A]		Leitfähigk. Schutzleiter / [W / ok]		RISO [MW] / ILeck [mA]		IK Anfang / [A] / L - PE		IK Ende / [A] / L - PE		IN / Typ / [A]		IDN / [mA]		Auslösezeit / [ms / ok]

		Stationäre elektrische Speichersysteme					Diese Systeme müssen der SNR 460712 entsprechen
				=> Technische Informationen zum Speicher liegen als separates Blatt vor.

## Definitionen_Listen
Listen Drop-Down

Allgemein
Ja
Nein

Querschnitt
2.5 mm2
4 mm2
6 mm2

BS-Konzept
NIN Variante 1
NIN Variante 2
NIN Variante 3
NIN Variante 4
NIN Variante xB
NIN Variante xC

Gridcodes
konforme Einstellungen (mit P(f))
CH 2017
AR-N 4105:2013
AR-N 4105:2018
VDE 126-1-1:2013
VDE 126-1-1:A1:2012

Nicht konforme Einstellungen (kein P(f))
EN 50438:2007
CH (vor 2012)
VDE 126-1-1:2010
VFR 2013
VFR 2014

Uoc - TK
1.15 bei H ≤ 800 müM
1.20 bei 800 ≤ H ≤ 1500 müM
1.25 bei H ≥ 1500 müM

Verhalten WR
cosphi = 1
cosphi = ……
cosphi (P)
Q (U)